电气消防安全检测

一、工程位置：深圳南山高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦

深圳市光明区凤凰街道光源五路2号奥特迅工业园

二、检测范围： 总部、工厂

三、检测时间： 双方约定

四、检测内容：

电气系统的带电设备红外诊断(过载、过流、发热、打火等)；

接地电阻(变配电系统、配电设备的接地保护状况诊断)；

电气系统的剩余电流动作保护装置检测；

电力系统、电气设备接线端子的安装情况；

室内低压配电线路配线情况、动力及照明配电箱、开关插座的检测；

吊顶内线路的敷设情况；

发电机组接地安全检测；

电气系统线路绝缘电阻检测(需停电断电检测，甲方负责线路拆装)；

电气设备接地和等电位联结状况等。